## 调研11
调研11
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 妇产科 | 多普勒胎心仪 | 国产 | 包含但不限于： 1.准确监测胎心，精准捕捉异常胎心。 2.记录、手持式便携式、全中文界面操作、LED显示胎心率数据、数值超范围报警功能、可在线充电
| 妇产科 | 新生儿耳声发射仪 | 国产 | 包含但不限于： 1.手持式便携式、无线蓝牙传输打印功能、有储存功能 2.附件（包含但不限于）：耳膜头、探针 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
2 | 超声医学科 | 高端综合彩超机 | 进口 | 1.具有小儿心脏超声成像超声技术及分析软件，满足儿科、心脏、妇产科各种疑难病例会诊，以及满足超声造影及介入需求。 2.具有基于人工智能分析软件，支持超声学科建设科研分析软件，具有。 3.具有四维超声成像、超声造影成像、小儿心脏测量分析技术及相关软件。 4.配置（包含但不限于）：配置腹部二维凸阵探头，腹部容积探头、儿童心脏探头，腔内容积探头，小器官线阵探头，腔内探头穿刺架，腹部探头穿刺架 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
3 | 重症医学科 | 床旁彩色超声 | 国产 | 1.用于：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用； 2.可根据临床需求，配置腹部、浅表组织、外周血管、成人心脏、盆腔等软件包； 3.超声探头可以随意轮换，操作简便、快捷； 4.配置（包含但不限于）:心脏探头、浅表探头、腹部探头、食道探头等；穿刺套件；蓄电池; 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
4 | 手术室 | 婴儿喉镜 | 国产 | 1.撤卸方便，镜片清晰，亮度高，可高温； 2.配置（包含但不限于）：每套：手柄一个，镜片0号一个，00号两个
| 手术室 | 腹腔镜 | 进口 | 1、内置热敏弹力避震系统；含光学放大器和滤光器；目镜与镜端采用高品质镜面且可拆卸，无腐蚀性； 2、三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 3.设备配置要求： 1）工作直径： 10mm 2）观察方向： 30度 3）工作长度： 330mm 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
| 手术室 | 腹腔镜 | 进口 | 1、原装进口品牌 2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；可采用多种方式消毒灭菌； 3、配置要求：（前列腺专用） 1）工作直径： 4mm；观察方向：0度；工作长度： 307mm；数量：3根 2）工作直径：3.5mm；观察方向：30度；工作长度： 307mm；数量：7根 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
5 | 妇产科 | 内窥镜系统（高清宫腔检查镜） | 进口 | 1.可与wolf的宫腔镜主机检查系统配套的镜子；管鞘有大小区分；诊断镜管鞘，可持续灌流； 2.30°光学视管，广角，视野无死角，有除雾防水装置 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
6 | 神经外科 | 神经内镜治疗系统 | 进口 | 1.基本要求：要求全套器械为同一品牌，均可高温高压灭菌。 2.详细配置：见附件1 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
7 | 中医肛肠科 （见附件2） | 生物反馈治疗仪 | 国产 | 1.适用范围：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 2.临床应用：功能性便秘、粪失禁、肛肠术后排便功能恢复、直肠脱垂、肛门直肠痛等。 3.设备配置清单（包含但不限于）：见附件2
8 | 心内科 | 肢体压力波治疗仪 | 国产 | 1.用于预防深静脉血栓（DVT）、静脉功能功能不全； 2.用于淋巴水肿、产后水肿等各种原发、继发、混合型水肿； 骨折、股骨头坏死、软组织损伤等骨伤； 3.糖尿病引起的末梢神经炎、糖尿病足； 4.术后的康复患者； 肢体瘫痪者；静脉曲张患者等
| 重症医学科 | 气压治疗仪 | 国产 | 1、多腔气囊可单独控制充气,可单独适用于一侧肢体；多种工作模式可供选择；时间可调节 2、可实时监测充气压力，具有报警功能 3、体积小、工作时安静噪音低，充气筒易于清洁、消毒、耐腐 4.附件及零配件（包含但不限于）：连接管、多腔气囊
9 | 重症医学科 | 医用控温毯 | 国产 | 1、可进行降温和复温治疗，升温、制冷速度快 ；实时监测患者体温变化；可同时和单独对身体多部位进行复温或降温 2、具备断电、漏电保护功能、噪音低 3、附件及零配件（包含但不限于）：冰毯、冰帽、连接管、体温传感器
10 | 肿瘤科 | 高频热疗机 | 国产 | 1.基本要求： （1）具有国家规定的三类医疗器械产品注册证、产品通过相关质量体系认证。 （2）存贮的医疗文件可转换成Excel文件，方便进行论文编写及临床统计。 （3）机器运转过程中对操作人员无辐射。 （4）产品临床用于配合肿瘤放疗和化疗的辅助治疗。 2.附件及零配件（包含但不限于）：光纤测温线、电子管、电脑、调频器、固定真空电容、发射电极、射频线、同步电机。 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
11 | 心内科 | 循环增强荧光分析仪 | 国产 | 1.用于：胸痛中心、心衰中心必需床旁检测项目NT-ProBNP 及心肌损伤标志物的快速检测等；支持各种样本类型，包括全血、血浆、血清等 2.样本量低、灵敏度高、线性范围宽，有急诊模式 3.云服务/联网功能，支持双向LIS/HIS功能、文本传输、数据库传输、具有远程功能、一键报修等功能 4.附件及零配件（包含但不限于）：扫描仪、稳压器、试剂托盘 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
12 | 心内科 | 干式免疫分析仪 | 国产 | 1.床旁POCT可开展可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）等检测; 2.要求：操作简单 3.附件及零配件（包含但不限于）：源适配器，打印纸，扫描枪；设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
13 | 风湿血液科 | 血细胞分离机 | 进口 | 1.主要用于外周血干细胞采集、粒细胞采集、淋巴细胞采集、治疗性血浆置换、血浆吸附、白细胞去除、治疗性红细胞置换或去除、血小板采集或去除等治疗。 2.附件及零配件（包含但不限于）：全自动分离数据打印机、打印机电缆线、打印机支架、献血者提示显示屏。 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
14 | 心内科 | 手持式血气分析仪 | 进口 | 1.要求：手持式、操作简单方便（卡片式），出结果快，准确性高，质控维保方便； 2.可以检测的项目 ：血气、电解质、生化、血液、血凝、心脏标记物等； 3.消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品； 4.可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环等，操作简便； 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
| 急诊科 | 手持式血气分析仪 | 进口 | 1.要求：手持式、操作简单方便（卡片式），出结果快，准确性高，质控维保方便； 2.可以检测的项目 ：血气、电解质、生化、血液、血凝、心脏标记物等； 3.消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品； 4.可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血等，操作简便； 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决 6.配置要求（包含但不限于）： 主机一台 电池组一个 CDS软件一套 充电器（底座）一个 操作手册一本 测试卡片至少五片
| 麻醉科 | 手持式血气分析仪 | 进口 | 1.要求：手持式、操作简单方便（卡片式），出结果快，准确性高，质控维保方便； 2.可以检测的项目 ：血气、电解质、生化、血液、血凝、心脏标记物等； 3.消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品； 4.可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血等，操作简便； 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决 6.配置要求（包含但不限于）： 主机一台 电池组一个 CDS软件一套 充电器（底座）一个 操作手册一本 测试卡片至少五片
15 | 重症医学科 | 连续性血液净化装置CRRT | 进口 | 1.紧急待电运行时间 ≥15 分钟 2.静脉压报警范围自动跟踪设定。 3.附件及零配件（包含但不限于）：加温器； 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
16 | 手术室 | 高频电刀 | 进口 | 1.要求设备能具备：单极切割模式有自动电切、高能电切、无血电切，单极电凝模式有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝； 2.设备配置且不限于要求： (1)高频电刀主机； (2)负极板20片/台； (3)一次性电刀笔 10支/台； (4)脚踏开关； (5)负极板连线 1根/台； 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
17 | 手术室 | 超声刀 | 进口 | 1.每套附件（包含但不限于）：车架、脚踏开关、转换接头、手柄、刀头 2.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
18 | 手术室 | 截石位手术体位固定架 | 进口 | 1.可调节各角度，包括外展角度；气动助力；靴子能自动调节位置。 2.摆放角度可精确调节并定量显示 3.设备配置要求（包含但不限于）：配备靴子
19 | 麻醉科 | 麻醉消毒机 | 国产 | 1.可采用过氧化氢（H2O2）和臭氧（O3）等两种消毒剂及以上消毒灭菌，使排放气体达到国家排放标准。 2.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
20 | 手术室 | 手术床脚架 | 进口 | 1.与原有手术床（台湾三丰）配套，要求配件安装后牢固可靠，满足临床手术使用的要求。 2.截石位使用的大腿架，一套：2个腿架，4个固定架
| 手术室 | 手术床腰挡 | 进口 | 1.与原有手术床（台湾三丰）配套，要求配件安装后牢固可靠，满足临床手术使用的要求。 2.侧卧位使用的腰架，每套：2个腰架，4个固定器
| 手术室 | 俯卧位垫 | 国产 | 1.主要材质：具备柔软性和减震抗压性能。 2．需要有专业检验报告；不含硅胶或乳胶或任何乳化剂；能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性；可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒 3．产品可根据客户需求尺寸定制 4.设备配置要求； 俯卧位垫每套： 俯卧位可调节头垫1个：±（33-40）*27.5*（17.5-20.3）cm 俯卧位胸垫1个 ±63*46*15cm
| 手术室 | 体位垫 | 国产 | 1.主要材质：具备柔软性和减震抗压性能；专业检验报告（CE及ISO认证等）；不含硅胶或乳胶或任何乳化剂 2．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性 3.产品可根据客户需求尺寸定制 4 .可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。 5.设备配置要求： 俯卧位垫每套： 体位垫每套： 圆形头圈3个 20*7*5cm 半圆形体位垫6个 50*15*7cm 通用方垫6个 40*24*1.5cm 体部固定带 6个 60*14*1cm 臀垫3个 50*40*1.5cm
21 | 神经外科 （见附件3） | 美敦力动力系统经蝶附件（AT10+TT12C） | 进口 | 1.满足垂体瘤切除术，鞍低骨质磨出 2.动力系统经碟附件清单：见附件3 3.需要与我院现有设备美敦力动力系统配套 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
22 | 神经外科 | 显微镜摄录系统 | 进口 | 1.配置高清摄像头，摄像头像素达到300万像素以上，能够实现拍照和录像功能，摄像头能够在不影响目镜观察者前提下进行亮度和颜色的微调，并能够调整摄像图像居中范围，所有附件及显示器最好能够装在显微镜上与显微镜实现一体化； 2.配置的系统需要与我院神经外科现有徕卡F20显微镜配套； 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决；
23 | 手术室 | 输液架（冲洗塔） | 进口 | 1、带有四个独立高度可调挂钩，每个挂钩最高冲洗液安全负荷±10000ml。 2、配备助力提升技术，挂钩有刻度指示 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
24 | 心胸外科 | 单头滚压泵（悬挂式） | 进口 | 1.可悬挂于现有体外循环机左侧或右侧立杆上，并与现有体外机信息数据互通互连； 2.可与我院现有体外循环机SORIN C5配套使用； 3.具有马蹄形泵头、具有可旋转泵头、单泵头随意旋转定位，缩短管道长度，减少预充量； 4.附件及零配件（包含但不限于）：泵盖 6.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
25 | 皮肤科 | 短波理疗仪 | 国产 | 1.工作时有指示，治疗结束时有提醒 2.过压、过载均自动保护。 3.配置（包含但不限于）：主机1台，治疗头2套，声波导出模块，电磁波修复模块，光疗模块 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
26 | 皮肤科 （见附件4） | 强脉冲光子治疗仪 | 进口 | 1.整机原装进口 2.用途: 血管病变、色素异常、皮肤年轻化、脱毛、皮肤重建，外伤疤痕，紧致肌肤，妊娠纹非剥脱治疗等 3.配置清单（包含但不限于）：见附件4 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
附件1
神经内镜治疗系统配置清单
名称 | 要求
1.脑室内镜及器械
成角脑室镜 | 视野方向0度，镜身直径≤2.7mm，工作长度180mm±5mm
成角脑室镜 | 视野方向30度，镜身直径≤2.7mm，工作长度180mm±5mm；
工作套管 | 外径≤6mm，4个工作通道
2.脑室内镜手术器械
组合式微型剪刀、活检钳、抓钳 | 直径≤2.0mm，长度≥260mm
软性微型抓钳、微型剪刀 | 直径≤1mm，长度≥260mm
向上弯曲的显微剪刀 | 工作端≥90mm
显微镊子 | 工作端≥90mm
微型刀 | 反向
同品牌神经内镜器械消毒盒 | 用于装微型器械和镜子
3.经鼻内镜及器械
鼻内镜 | 0º视角， 直径4mm，工作长度≥190mm；
吸引器 | 直径2.0mm，带槽，工作长度≥130mm
吸引器 | 直径3.0mm，带槽，工作长度≥130mm
吸引器 | 直径2.7mm，右成角度头端，工作长度≥130mm
4.刮匙内器械
刮匙 | 头径6.5mm，45度垂直角，工作长度≥130mm
刮匙 | 头径6.5mm，45度水平角，工作长度≥130mm
刮匙 | 头径4mm，90度左角，工作长度≥130mm
刮匙 | 头径4mm，90度右角，工作长度≥130mm
左切剜出器 | 工作长≥130mm
右切剜出器 | 工作长≥130mm
5.经鼻内镜手术器械
显微枪状剪 | 直身，长度≥165mm
显微镊子 | 斗状，直径≥2.5mm
咬骨钳 | 头宽2mm，向上130度
咬骨钳 | 头宽2mm，向下130度
6.神经内镜器械装篮盒 | 用于装微型器械和镜子
附件2：生物反馈治疗仪
主机 | 1 | 2通道信号采集放大信号器（筛查评估模块） | 套 | 1 | 套 | 1
| 2 | 2通道电刺激输出模块
| 3 | DELL显示器 | 块 | 1
| 4 | 工业级计算机（内置） | 台 | 1
软件 | 5 | 生物刺激反馈软件（盆底版） | 套 | 1 | 套 | 1
附件 | 6 | 打印机（HPCP1108） | 台 | 1 | 套 | 1
| 7 | 电源线 | 根 | 1
| 8 | 电刺激电极线 | 根 | 2
| 9 | 一次性使用阴道电极转接线 | 根 | 1
| 10 | 直肠电极 MLD R2 | 个 | 1
| 11 | 阴道电极 | 个 | 1
| 12 | 粘胶电极片（方形50*50mm） | 对 | 1
| 13 | 参考电极（粘胶电极片--方形） | 对 | 1
| 14 | 直肠电极 MLD R1 | 个 | 2
| 15 | 用户手册 | 本 | 1
| 16 | 合格证 | 张 | 1
| 17 | 保修卡 | 张 | 1
| 18 | 短柄十字起（安装用） | 把 | 1
| 19 | 单屏支架（支架装饰盖） | 套 | 1
| 20 | 迷你键盘 | 个 | 1
| 21 | 鼠标 | 个 | 1
| 22 | 小音箱 | 套 | 1
| 23 | 头戴式耳机 | 套 | 1
| 24 | 鼠标垫 | 个 | 1
| 25 | 人体润滑剂（57g） | 个 | 1
| 26 | 地线（5米） | 根 | 1
附件3
动力系统经碟附件清单
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 常用名
1 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径4.0mm/TN40RCD | 根 | 球形金刚砂经鼻蝶
2 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径3.0mm/TN30RCD | 根 | 球形金刚砂经鼻蝶
3 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径4.0mm/TN40RFL | 根 | 球形切割刃经鼻蝶
5 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径3.0mm/TN30RFL | 根 | 球形切割刃经鼻蝶
4 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径3.0mm/TN30MCD | 根 | 火柴头形金刚砂经鼻蝶
6 | 经鼻颅底钻头 | 杆长13cm,直径3.0mm/TN30MFL | 根 | 火柴头形切割刃经鼻蝶
附件4
强脉冲光子治疗仪配置清单
主机 | 1台
推车 | 1台
IPL治疗手具 | 1套
可更换滤光片 | 1套
可更换蓝宝石光导头 | 1套
IPL医生、患者防护眼镜 | 各1副
无创光纤点阵模块 | 1套
无创光纤点阵手具 | 1套
脚踏开关 | 1个
无创光纤点阵医生、患者防护眼镜 | 各1副
强光警告牌 | 1个